RIEPILOGO ADEMPIMENTI A CURA DEL PRODUTTORE PER CONSENTIRE L’ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA IN CAPO AD ENEL DISTRIBUZIONE

(Deliberazione 595/14/R/eel)

Prima di eseguire qualunque attività nel Portale Produttori di ENEL Distribuzione il produttore deve prendere visione della guida disponibile nell’homepage di accesso al portale:

(https://produttori-eneldistribuzione.enel.it).

| Tipologia impianto di produzione | Tipologia misuratore del Produttore | Adempimenti a cura del Produttore |
| --- | --- | --- |
| Impianti connessi in BT con potenza nominale di generazione superiore a 20 kW, attivati prima del 27/08/2012 per i quali il produttore ha installato il misuratore dell’energia elettrica prodotta | Contatore installato dal produttore presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20-%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014). | Inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it, la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura del suddetto contatore. |
|  | Contatore installato dal produttore non presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20-%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014). | Inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it, la richiesta di installazione di misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, dopo aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage del Portale Produttori, raggiungibile all’indirizzo: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it. |
|  | Contatore che risulti NON teleleggibile per problematiche tecniche NON imputabili a Enel Distribuzione. |  |
| Impianti connessi in MT-AT-AAT con potenza nominale di generazione superiore a 20 kW per i quali il produttore ha installato un proprio misuratore (indipendentemente dalla data di attivazione) | Contatore installato dal produttore presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20-%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014). | Inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it, la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura del suddetto contatore. |
|  | Contatore installato dal produttore non presente nella lista dei contatori compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A. indicati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20-%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014). | Il produttore può: - installare un nuovo contatore, purché rientrante nella lista dei gruppi di misura riportati all’indirizzo web: http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/informative%20-%20produttori/contatori_approvati_da_enel_distribuzione__3_3.pdf (ed. 3.3 del 03/2014), e inviare la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura tramite il portale produttori (raggiungibile all’indirizzo web: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it); - inviare tramite il portale produttori, raggiungibile all’indirizzo web: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it, la richiesta di installazione di misuratore di proprietà di ENEL Distribuzione, previo contatto con l’Ufficio di ENEL Distribuzione competente per territorio (si veda Elenco recapiti di seguito) e prima di aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore, nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage del Portale Produttori, raggiungibile all’indirizzo: https://produttori-eneldistribuzione.enel.it. |
|  | Contatore che risulti NON teleleggibile per problematiche tecniche NON imputabili ad Enel Distribuzione. |  |

Elenco dei recapiti degli uffici ENEL Distribuzione (da contattare prima di realizzare in loco l’alloggiamento del contatore).

| Direzione Territoriale (DTR) compente per Regione di ubicazione dell’impianto di produzione | Indirizzo email |
| --- | --- |
| Piemonte e Liguria | pil_portaleproduttori@enel.com |
| Lombardia | lom_portaleproduttori@enel.com |
| Triveneto | tri_portaleproduttori@enel.com |
| Emilia Romagna e Marche | erm_portaleproduttori@enel.com |
| Toscana e Umbria | tou_portaleproduttori@enel.com |
| Lazio, Abruzzo e Molise | lam_portaleproduttori@enel.com |
| Campania | cmp_portaleproduttori@enel.com |
| Puglia e Basilicata | pub_portaleproduttori@enel.com |
| Calabria | cal_portaleproduttori@enel.com |
| Sicilia | sic_portaleproduttori@enel.com |
| Sardegna | sar_portaleproduttori@enel.com |
| Provincia di Bolzano (SelNet) | selnet_portaleproduttori@enel.com |